**EVALUASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. SOEWANDHIE SURABAYA PADA TAHUN 2020**

Rigianda Sophie Ayu Wiranata1, A. T Diana Nerawati2, Imam Thohari3

rigiandasophieay@gmail.com

**ABSTRAK**

Aktivitas pelayanan medis rumah sakit menghasilkan limbah medis yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan sekitar. Penelitiam ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan limbah B3 medis di RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya.

Penelitian ini bersitaf deskriptif dengan metode kualitatif. Responden penelitian yaitu kepala instalasi sanitasi lingkungan, koordinator penanggung jawab limbah B3 medis, dan petugas pelaksana yang menangani limbah B3 medis. Obyek yang diteliti adalah pengelolaan limbah B3 medis menggunakan lembar *check list*. Kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pperencaaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan limbah B3 medis masing – masing mendapatkan kriteria penilaian “Baik”. Berdasarkan hasil penilaian tersebut. Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Medis Di RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya Pada Tahun 2020 mendapatkan prosentase 93,3% yang termasuk dalam kriteria penilaian “Sangat Baik” dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Disarankan kepada RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya untuk meninjau kembali perjanjian dengan pihak *transporter* dan segera melakukan pengadaan *cold storage* untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan keterlambatan pengangkutan oleh pihak *transporter* agar limbah B3 medis yang tidak terangkut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dengan suhu yang sesuai.

**Kata kunci**: Pengelolaan, Limbah B3 Medis

**PENDAHULUAN**

Dari Data dan informasi yang diperoleh berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018 untuk rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai dengan standar pada tahun 2019 hanya berjumlah 946 dipeoleh prosentase sebanyak 33,63% dari total keseluruhan rumah sakit di Indonesia berjumlah 2,813 (Profil Kesehatan Indonesia, 2018).

Aktivitas pelayanan medis rumah sakit menghasilkan limbah medis yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan sekitar..

Hasil survei pendahuluan yang telah peneliti lakukan di bagian Instalasi Sanitasi Lingkungan RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya menghasilkan limbah padat sudah dibedakan menjadi dua yaitu limbah B3 medis dan limbah domestik. Observasi yang telah dilakukan pada bulan November tahun 2019 menunjukkan terjadinya penumpukan limbah B3 medis di TPS limbah B3 karena keterlambatan pihak transporter untuk mengangkut limbah B3 medis yang seharusnya menurut *MoU* dilakukan pengangkutan2 (dua) hari sekali. Pengangkutan yang ditidak sesuai *MoU* maka melebih kapasitas penyimpanan TPS limbah B3 yang telah ditentukan, membahayakan petugas seperti tertusuk limbah B3 medis tajam, gangguan estetika serta dapat menyebabkan munculnya penyakit infeksi nosokomial akibat dari penumpukan limbah B3 medis tersebut

Instalasi Sanitasi Lingkungan di RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya selalu melakukan evaluasi pengelolaan limbah B3 medis di setiap bulannya akan tetapi masih terjadi keterlambatan pengangkutan oleh pihak *transporter* tidak sesuai dengan *MoU* dan SPO yang telah disepakati antara kedua belah pihak hal ini mempengaruhi indikator mutu Rumah Sakit. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan pihak *transporter* dalam melakukan pengangkutan limbah B3 medis pada di tahun 2019 bulan Juli diperoleh presentase sebesar 38,5%, bulan Agustus sebesar 100%, dan bulan September diperoleh presentase sebanyak 83,33%, peningkatan aktivitas pengangkutan harus dipertahankan oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dan *feedback* ke pihak transporter secara rutin berkesinambungan

Evaluasi tentang pengelolaan limbah B3 medis dengan pendekatan manajerial meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan perlu di lakukan kembali agar prospek kedepannya sesuai antara pelaksanaan dilapangan dengan perencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan organisasi oleh instansi terkait dan bisa menaikkan indikator mutu rumah sakit menuju *green hospital*.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersitaf deskriptif dengan metode kualitatif. Responden penelitian yaitu kepala instalasi sanitasi lingkungan, koordinator penanggung jawab limbah B3 medis, dan petugas pelaksana yang menangani limbah B3 medis dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan.

Obyek yang diteliti adalah pengelolaan limbah B3 medis menggunakan lembar *check list*. Dengan melakukan penilaian pada variabel Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Medis, kemudian dianalisis secara deskriptif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

 **Tabel 1**

HASIL REKAPITULASI EVALUASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DI RSUD. dr. M. SOEWANDHIE SURABAYA PADA TAHUN 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Variabel** | **Nilai Maksimal** | **Nilai Diperoleh** |
| 1 | Perencanaan | 9 | 9 |
| 2 | Pengorganisasian | 6 | 6 |
| 3 | Pelaksanaan |  42 | 38 |
| 4 | Pengawasan | 3 | 3 |
|  | **Jumlah** | **60** | **56** |
|  | **Prosentase (%)** |  | **93,3%** |

Sumber Data : Data sekunder, 2020

Berdasarkan hasil penilaian
diatas tahap pewadahan
mendapatkan persentase nilai
sebesar 93,3% yang termasuk dalam
kriteria penilaian “Sangat Baik” dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahu 2019 Tentang

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada variabel yaitu :

1. Perencanaan

Variabel perencanaan pengolahan limbah B3 medis mendapatkan kategori penilaian “Baik”, karena perencanaan untuk pengelolaan limbah B3 Medis telah berjalan dengan baik, seperti : Memiliki peraturan berdasarkan permenkes, pedoman, kebijakan

tertulis, komitmen, petugas, anggaran dana, metode, alat, serta sarana dan prasarana, yang telah dipersiapkan dengan matang untuk menunjang berjalannya sistem pengelolaan limbah B3 medis rumah sakit dengan baik. Perencanaan pengelolaan limbah B3 medis yang baik akan berdampak terhadap kualitas kesehatan lingkungan yang ada di rumah sakit tersebut, kepedulian rumah sakit tercermin terhadap apa yang dilakukan di perencanaan untuk menangani limbah B3 medis yang dihasilkan. Di dalam unsur 5M (*Man, Machines,* *Money, Methode, and Material*)yang sangat penting berperan dalam pengelolaan limbah B3 medis di RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya adalah sumber daya manusia (*Man*) karena manusia sebagai pengerak dalam pelaksanaan kegiatan, seperti penyusunan peraturan, pedoman, SPO (Standar Prosedur Operasional), dan pelaksanaan langsung secara teknis di lapangan. Tanpa adanya sumber daya manusia maka semua kegiatan tidak agak bergerak.

1. Pengorganisasian

Variabel pengorganisasian pengelolaan limbah B3 medis mendapatkan kategori “Baik”, Karena pengorganisasian pengelolaan limbah B3 Medis di RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya telah ada, dan berjalan dengan baik : Memiliki struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, adanya tujuan organisasi, adanya sanitarian yang berkompeten, adanya kerjasama dalam satuan unit kerja, dan terdapat tempat atau instalasi khusus untuk pengelolaan limbah B3 medis, sehingga pekerjaan terbagi rata serta semua petugas berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

1. Pelaksanaan

Variabel perlaksanaan pengolahan limbah B3 medis mendapatkan kategori penilaian “Baik”, karena pelaksanaan untuk pengelolaan limbah B3 Medis telah berjalan dengan baik, seperti : Kegiatan secara administrasi, identifikasi jenis limbah B3 medis, cara pewadahan dan pengangkutan limbah B3 medis, cara pengurangan dan pemilahan limbah B3 medis, pemilahan limbah B3 medis dilakukan di TPS limbah B3, cara penyimpanan limbah B3 medis, waktu penyimpanan limbah B3 medis, dan cara pengangkutan limbah B3 medis keluar rumah sakit, yang semuannya hampir terlaksana dengan baik. Akan tetapi terdapat sub variabel di waktu penyimpana limbah B3 medis dan cara pengangkutan limbah B3 medis keluar rumah sakit yang dilakukan oleh pihak *transporter* limbah B3 medis. Masih ditemukan 4 komponen yang tidak terpenuhi, karena tidak sesuai waktu penyimpanan limbah B3 medis dengan SPO (Standar Prosedur Operasional) penyimpanan limbah B3 medis yang melebihi waktu 2 (dua) hal ini disebabkan karena keterlambatan pengangkutan oleh pihak *transporter* limbah B3 medis, maka perlu perhatian lebih dari manajemen RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya terkait dengan permasalahan pengelolaan limbah B3 medis khususnya pada tahap waktu penyimpanan limbah B3 medis dan cara pengangkutan limbah B3 medis keluar rumah sakit. Pelaksanaan adalah inti dari *POAC* (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), tanpa ada kegiatan pelaksanaan, perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan tidak ada fungsinya, maka dari itu langkah yang tepat telah dilaksanakan oleh RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya dengan cara membuat perencanaan dan pengorganisasian yang baik untuk menunjang berjalannnya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan yang baik pula. Pada penelitian (Maharani Elisa, *et al*, 2017) penyimpanan limbah B3 medis yang melebihi masa simpan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa limbah infeksius, benda tajam, dan atau patologis tidak boleh disimpan lebih dari 2 (dua) hari untuk menghindari pertumbuhan bakteri, putrekasi, dan bau. Apabila limbah B3 medis disimpan lebih dari 2 (dua) hari maka harus dilakukan desinfeksi kimiawi atau disimpan dalam refrigerator atau pendingin pada suhu 0°C (nol derajat celcius) atau lebih renda.

1. Pengawasan

Variabel pengawasan pengolahan limbah B3 medis mendapatkan kategori penilaian “Baik”, karena pegawasan untuk pengelolaan limbah B3 Medis telah berjalan dengan baik, seperti : Adanya pengawasan dilaksanakan oleh kepala ruangan yang berwenang dalam melakukan pengawasan telah terlaksana dengan baik dan dalam menjalankan tugasnya kepala ruangan berkoordinasi dengan *cleaning service* yang ditugaskan untuk pengelolaan limbah B3 medis di masing-masing ruangan yang menghasilkan timbulan limbah B3 medis. Jika terjadi permasalahan terkait dengan pengelolaan limbah B3 medis maka segera dilakukan pelaporan dan tindak lanjut dengan permasalahan tersebut.

1. Evaluasi

Evaluasi berfungsi untuk memeriksa komponen yang belum sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan, lalu mencari sebab akibat tidak berjalannya perencanaan yang dimana akan di susun lagi perencanaan yang solutif untuk membuat komponen yang kurang menjadi berjalan sesuai dengan tujuan utama. Pada pengelolaan limbah B3 Medis Evaluasi yang harus diperhatikan oleh manajemen RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya adalah evaluasi pada sub variabel waktu penyimpanan sementara limbah B3 medis dan cara pengangkutan limbah B3 medis keluar rumah sakit yang dilakukan oleh pihak *transporter* limbah B3 medis. Karena pada sub variabel tersebut terjadi ketidak sesuaian yang dimana pihak *transporter* limbah B3 medis tidak melaksanaan pengangkutan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan penumpukan limbah B3 medis di tempat penyimpanan sementara. Peningkatan komitmen antara pihak *transporter* limbah B3 medis dan manajemen RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya perlu diperbaharui, mengingat ketidaksesuaian komitmen ini pihak manajemen rumah sakit melakukan negosiasi kembali dengan pihak *transporter* terkait dengan ketaatan pengangkutan yang bertujuan untuk mengingatkan pihak *transporter* agar tidak melakukan keterlambatan pengangkutan dengan kontrak yang telah disepakati di awal, sehingga pihak *transporter* melakukan peningkatan komitmen dan kinerja teknis selanjutnya dalam pengangkutan atau pengambilan limbah B3 medis sesuai dengan komitmen awal. Dan perlu dilakukan pengadaan *cold* *storage* jika terjadi permasalahan limbah B3 medis yang tidak terangkut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama hingga 90 (sembilan puluh) hari dengan suhu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 – Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pengelolaan limbah B3 medis di RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya pada tahun 2020 yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pengelolaan limbah B3 medis di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya mendapatkan kriteria penilaian “Baik”.
2. Pengorganisasian pengelolaan limbah B3 medis di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya mendapatkan kriteria penilaian “Baik”.
3. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 medis di RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya mendapatkan kriteria penilaian “Baik”. Akan tetapi terdapat 4 (empat) kompononen yang tidak terpenuhi di waktu penyimpanan limbah B3 medis dan cara pengangkutan limbah B3 medis keluar rumah sakit
4. Pengawasan pengelolaan limbah B3 medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhie Surabaya Surabaya mendapatkan prosentase 100% dan termasuk dalam kriteria penilaian “Baik”.
5. Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhie Surabaya Pada Tahun 2020 kriteria penilaian “Sangat Baik” dan masih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

**SARAN**

1. Bagi RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya
2. Diharapkan terus meningkatkan mutu pengelolaan limbah B3 medis khususnya pada tahap pelaksanaan
3. Diharapkan pihak manajemen rumah sakit lebih tegas dan selalu memberikan peringatan kepada pihak *transporter* limbah B3 medis untuk mematuhi *MoU* dan meninjau ulang *MoU* dengan pihak *transporter* limbah B3 medis
4. Segera melakukan pengadaan *cold storage* untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan keterlambatan pengangkutan serta kemungkinan terjadinya bencana alam yang tidak dapat di predisksi. Sehingga limbah B3 medis yang tidak terangkut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dengan suhu yang sesuai.
5. Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Diharapkan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan limbah B3 medis.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
2. Melakukan pengembangan penelitian tentang pengelolaan limbah B3 medis yang ada di wilayah RSUD. dr. M. Soewandhie Surabaya
3. Sebagai refrensi untuk peneliti selanjutnya dengan metode penelitian yang berbeda tentang pengelolaan limbah B3 medis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asmarhany, C. D, *et al*, 2014. "*Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Kabupaten Jepara*". *Skripsi*. Retrieved from http://lib.unnes.ac.id/20215/1/6450408063.pdf. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang

Astuti Agustina, S.G Purnama. 2014. "*Kajian Pengelolaan Limbah Di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)*". *E-Journal Community Health*, *2*(1), 12–20. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Ilmu Kedokteran. Universitas Udayana.

Dewi S, N. 2017. "*Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Surabaya*". Jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya. Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015. "*Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit Dan Penyetahan Lingkungan Tahun 2015 – 2019*".

Himayati Nila, *et al*. 2018. "*Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit TK.II 04.05.04 dr. Soedjono Magelang*". *ejournal* Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakan, Universitas Diponegoro

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “*Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*”.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019. "*Tentang Tatat Cara Pengelolaan Limbah B3 Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan"*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004. “*Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit”*

Maharani Elisa, *et al*. 2017. "*Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3) di Dr. Soedirman Kabupaten* Semarang"*. (e-Jornal)*, *5*, 599 s/d 608. Fakultas kesehatan masyarakat. Universitas Diponegoro.

Misgiono, *et al*. 2014. Evaluasi Manajemen Limbah Padat Dan Cair Di RSUD Mimika Papua. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, *13*. Program Magister Kesehatan Lingkungan. Universitas Diponegoro.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010. “*Tentang Klasifikasi Rumah Sakit*”.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019. “*Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*”.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Tahun 2010. *”Tentang Klasifikasi Rumah Sakit”*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014. *“Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun”*.

Purwohandoyo, A. 2016. Analisis Perbandingan Biaya Pengelolaan Limbah Medis Padat Antara Sistem Swakelola dengan Sistem Outsourcing di Rumah Sakit Kanker “ Dharmais .” *Jurnal ARSI*, *2*, 183–193. Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia.

Ratano Vijja, *et al*. 2019. "*Evaluasi Pengelolaan Limbah Padat Di Rsud Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara*". *E-Journal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, *18*(3), 38–46. https://doi.org/10.14710/mkmi.18.3. Bagian Kesehatan Lingkungan. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Diponegoro, Indonesia.

Satmiko Wisaksono. 2001. "*Karakteristik Limbah Rumah Sakit dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan dan Lingkungan*". Cermin Dunia Kedokteran, Nomor 130.

Siddik, *et al*. 2020. Pengelolaan Limbah B3 Di Rumah Sakit X Kota Batam. *E-Journal Serambi Engineering*, *V*(1), 760–767. Jurussan Teknik Lingkungan. Fakultas Sipil dan Perencanaan. Itenas.

Sulihati Dewi. 2018. "*Manajemen Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon*". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Suryani Erfina Ade. 2010. "*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimoon Kota Medan*". Skripsi, 1–13. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. *“Tentang Rumah Sakit”*.

Vinidia Pertiwi, *et al*. 2017. Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semaang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, *5*. Peminatan Kesehatan Lingkungan. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Univeritas Diponegoro Semarang

Widiyanto, A. F., Nurhayati, S., & Wahyunigsih, E. 2014. "*Evaluasi Pengelolaan Limbah Klinis Tajam di RSUD Kabupaten Cilacap*". *Jurnal Kesmasindo*, *6*(3), 183–194. Jurusan Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Universitas Jendral Soederman.

Yunus. *“Perencanaan, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan (Fungsi – Fungsi Manajemen)”*. 2014. Unit Penerbit Universitas Majalengka.

Zamparas, M., Kapsalis, V. C., Kyriakopoulos, G. L., Aravossis, K. G., Kanteraki, A. E., Vantarakis, A., & Kalavrouziotis, I. K. 2019. "*Medical waste management and environmental assessment in the Rio University Hospital, Western Greece".* Sustainable Chemistry and Pharmacy, *13*(April), 100163. https://doi.org/10.1016/j.scp.2019.100163

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Artikel dengan judul : Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhie Surabaya Pada Tahun 2020**

**Disusun Oleh : Rigianda Sophie Ayu Wiranata**

Telah disetujui pembimbing skripsi Prodi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan untuk digunakan sebagai persyaratan mengikuti yudisium akhir program Tahun Akademik 2019/2020.

Surabaya, 21 Juli 2020

Dosen Pembimbing II

acc

Imam Thohari, ST., MMKes

NIP. 196212181986031015

Dosen Pembimbing I

acc

A. T Diana Nerawati, SKM., M. Kes Imam Thohari, ST., MMKes

 NIP. 196312091986032001